Правила пользования газом в быту

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений

(Ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ)

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:

- Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы.

- Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.

- Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов). Гибкий шланг должен быть сертифицирован.

- Проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя

- По окончании пользования газом закрыть краны на приборах и перед ними.

- При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны на приборах и перед ними. Открыть форточки, вызвать аварийную службу ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» по телефону 04, 2-11-04.

- При неисправностях газового оборудования вызвать работника обслуживающей Вас организации  ООО «Теплогазсервис».

- Не закрывать краны на газовых стояках в квартирах первого этажа.

- Допускать в любое время суток в квартиру работников ООО «Теплогазсервис» для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05. 2006 г., № 307.

Запрещается:

- Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и замена газовых приборов.

- Пользование неисправными газовыми плитами и водонагревателями.

- Применение открытого огня для обнаружения утечки газа.

- Хранение и применение в квартирах баллонов со сжиженным газом.

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» предупреждает Вас, что нарушения правил пользования газом в быту могут привести к взрыву газа, пожару в квартире и разрушению дома.