П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

от 21.01.2019год 					                                 		  №  34

хутор Братский

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района

В соответствии со статьей 34 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (с изменениями и дополнениями от17 февраля, 23 июня 2014 г., 6 марта, 10 ноября 2015 г., 6 апреля, 18 августа, 20 сентября 2016 г., 21 марта, 28 сентября, 18 ноября, 30 декабря 2017 г., 21, 24 декабря 2018 г.) «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности мест общественного пользования населенных пунктов Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, их тушения на первичной стадии возгорания, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), согласно  приложения № 1.

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов, согласно приложение № 2.

2. Постановление администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04.07.2017 года № 70 «Об утверждении перечня первичных  средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» признать утратившим силу.

3. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района (Хасиятуллова О.Э) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте в сети Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Братского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                      		         Г.М.Павлова

Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации Братского

сельского поселения Усть-Лабинского района

от 21.01.2019 года № 34

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории населенных пунктов Братского сельского поселения

Усть-Лабинского района

| № п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | Для внутренних жилых помещений - как для квартир (п.1). На участке, прилегающем к дому, - емкость с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра (в летнее время), немеханизированный пожарный инвентарь (лом, багор, ведра, лопаты совковые и штыковые, топор, лестница приставная, ящик с песком) | Приобретается за счет домовладельцев |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный) на 1 машиноместо. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м с лопатой - 1 ед. на помещение. Асбестовое полотно, полотно из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 1x1м. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль | Приобретается за счет владельцев |
| 3 | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный) на 50 кв.м защищаемой площади. Асбестовое полотно, полотно из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 1x1м. | Приобретается за счет владельцев |

Примечание:

Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара.

Огнетушители должны размещаться на видных и удобных для доступа местах на высоте не выше 1,5 м.

Приложение 2

Утвержден

постановлением администрации Братского

сельского поселения Усть-Лабинского района

от 21.01.2019 года № 34

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов Братского сельского поселения

Усть-Лабинского района

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |  |
| 2 | Лом | 1 |  |
| 3 | Ведро | 1 |  |
| 4 | Багор | 1 |  |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |  |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |  |

Глава

Братского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                               Г.М.Павлова